Grajewo 2017.12.29

GSI.7021.2.2017

Wójt Gminy Grajewo,
 zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie:

„KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY GRAJEWO W ROKU 2018”

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji, naprawach bieżących oraz innych robotach elektro montażowych mogących wystąpić w trakcie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie Gminy Grajewo. Materiały użyte do konserwacji i napraw powinny być tego samego rodzaju i co najmniej tej samej jakości. Usuwanie awarii punktów oświetlenia drogowego, odbywać się ma niezwłocznie po jej zgłoszeniu, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Wykonanie usługi w ramach konserwacji
oświetlenia drogowego musi nastąpić w ciągu 48 godzin (może to być wymiana jednej sztuki żarówki oświetlenia drogowego w jednej z miejscowości na terenie Gminy Grajewo).

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579; zm. Dz. U. z 2017r. poz. 2018)

Wymagany termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku.

Kryterium wyboru; najkorzystniejszy bilans cenowy składników cenotwórczych obowiązujący przez cały rok 2018 przy powyższym zamówieniu.

Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. posiadane uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
3. dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez przedstawienie:
- co najmniej dwóch osób posiadających świadectwo i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem),
- wskazanie posiadania co najmniej jednego podnośnika samochodowego (tzw. zwyżką) z koszem izolowanym co najmniej do 1 kV dopuszczonym do prac pod napięciem z wysięgnikiem zapewniającym pracę na wysokości do 12 m.
- Wykonawca dołączy do oferty dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 powyżej.

Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie 24 godzin usuwać zgłoszone awarie całych obwodów oświetlenia drogowego, a wymianę spalonych czy też migających żarówek wykonać w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
2. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający zobowiązany będzie naliczyć stosowne kary. (wzór umowy w załączeniu).

Płatność za przedmiot zamówienia
1. Płatność w terminie 14 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Sposób, miejsce i termin złożenia oferty
- Termin składania ofert: do 10.01.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój nr 20 z dopiskiem „Konserwacja oświetlania drogowego na terenie gminy Grajewo w 2018 roku”.
- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.
- Oferty które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
- W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z dokumentami na potwierdzenie spełnienia ww. kryterium
2. Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do rozpoznania cenowego

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zadania pod nazwą „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grajewo w roku 2018”.

1. Nazwa i adres wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………...
Adres………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………………………
Nr faksu……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu stacjonarnego …………………………………………………………………….
Nr telefonu komórkowego ……………………………………………………………………
Adres e-mail ………………………………………………………………………………….

2. Oferuję wykonanie każdorazowo przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych obowiązujących przez cały rok 2018:
* godzina pracy elektromontera - ……………..zł
* godzina pracy podnośnika samoch. - ………..zł
* samochód dostawczy	- ……….zł/km
* podatek VAT	- ……….%

MATERIAŁY:
*lampa WLS 70W	- ……….zł/netto	VAT …….%	……..zł/brutto
*lampa WLS 100W	- ……….zł/netto VAT…….% ……..zł/brutto
*lampa WLS 150W	- ……….zł/netto VAT…….% ……..zł/brutto
*wkładka topikowa	- ……….zł/netto VAT…….% ……..zł/brutto
*programator CPA 3.1	- ……….zł/netto VAT…….% ……..zł/brutto
*programator CPA 4.0 - ……….zł/netto VAT…….% ……..zł/brutto
*układ zapłonowy (TUZ) - ……….zł/netto VAT…….% …….zł/brutto
*gniazdo bezpiecznika BNU	- ……….zł/netto VAT…….% …….zł/brutto
*izolator N80	- ……….zł/netto	VAT…….% …….zł/brutto
*oprawa do żarówki	- ……….zł/netto	VAT…….%	…….zł/brutto
*oprawa OUSe 100W	- ……….zł/netto VAT……% …….zł/brutto
*tuleje łączeniowe	- ……….zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*słup ŻN 10m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup ŻN 8m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup metalowy 10m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup metalowy 8m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup parkowy 6m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup parkowy 4m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup wirowany 10m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*słup wirowany 8m	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*zacisk prądowy izolowany	- ……….zł/netto VAT……%	…….zł/brutto
*bezpiecznik BNU	- ……….zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*przewód YDY 3x25	- ……….zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*przewód AsXSn 2x25	- ……….zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*statecznik	- ………..zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*kondensator	- ………..zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*szafka oświetlenia ulicznego	- ………..zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
*stycznik	- ………..zł/netto VAT……% …….zł/brutto
*wysięgnik	- ………..zł/netto	VAT……%	…….zł/brutto
Przy wystąpieniu innych materiałów do faktury należy dołączyć kserokopię faktury zakupu materiału.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Płatność faktury w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

5. Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności, spełniam wymagane warunki określone w zapytaniu ofertowym.

6. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczam, że będący integralną częścią zapytania ofertowego wzór umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w art.25a ust.1 pkt.1 i nie podlegam wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2018./

9. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w z należytą starannością.

10. Zobowiązuję się do zabezpieczenia ciągłości połączenia z Zamawiającym w zakresie
      powiadamiania mnie /Nas/ - faks, e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy o zgłoszonych
      awariach, uszkodzeniach, zleconej konserwacji, naprawie – całodobowo.

10.Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:

1/ ...................................................................
2/ ...................................................................
3/ ...................................................................

……...........................................................	…….……..……………………………………………
        (miejscowość i data)	(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

zadania pod nazwą: „Konserwacja oświetlania drogowego na terenie Gminy Grajewo w roku 2018”.

1. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:
- opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń, uziemienia
   ochronne,
- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlania drogowego,
- przewodów oświetlenia drogowego powiększonego w istniejących liniach napowietrznych oraz
  obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego,
- aparatury załączonej i sterującej oświetleniem drogowym,
- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych,
- szaf kablowych i pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia drogowego oraz pomiarowo
  sterujących oświetleniem,
- słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych) w oświetleniu drogowym wraz z wnękami
  bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk,
- wymiana uszkodzonych słupów.

2 Zakres prac konserwacyjnych to:
- w trakcie wymiany źródeł światła przejrzeć złącza kablowe w latarniach oświetleniowych,
- wymiana bezpieczników,
- wymiana uszkodzonych kloszy, odbłyśników,
- wymiana i naprawa elementów opraw,
- wymiana uszkodzonych źródeł światła,
- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
- regulacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia drogowego, wysięgników,
- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
- prostowanie słupów oświetlenia ulicznego,
- uzupełnianie i zamknięć skrzynek , wnęk itp.,
- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe i wchodzące w linie napowietrzne
- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia,
- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod
  liniami napowietrznymi nn.,
- inne prace związane z prawidłowym działaniem oświetlenia,
- usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn.,
- naprawę zerwanych lub uszkodzonych w tym przez osoby trzecie przewodów oświetlenia ulicznego
  w sieci podwieszanej,
- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych w tym przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji
  drogowych,
- kontrole sprawności oświetlenia na terenie gminy,
- inne prace nie wyszczególnione a mieszczące się w zakresie prac związane z oświetleniem
  drogowym
Materiały użyte powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w urządzeniach elektroenergetycznych, posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

UMOWA
(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą i może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z warunków postępowania o zamówienie publiczne oraz złożonej oferty)

zawarta w dniu ……..2018 roku w Grajewie, pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
……………………………………………….
a ……………………………., NIP……………., REGON ………………..
zwanej w dalszej części umowy WYKONAWCĄ
została zawarta umowa w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2018) o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, w wyniku którego
    oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Przedmiotem umowy jest „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grajewo
     w roku 2018”.
3. Szczegółowy zakres usług niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia stanowi
    opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zlecenia dokonania usunięcia awarii (np. nie świecące się odcinki oświetlenia drogowego,
    zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych w tym przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji
    drogowych), czy też w ramach konserwacji wymianę źródła światła w jednej z miejscowości na
    terenie Gminy Grajewo będzie przekazywane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksową,
    e-mailową.
5. Usuwanie awarii punktów oświetlenia drogowego, odbywać się ma niezwłocznie przez
    Wykonawcę po jej zgłoszeniu, maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
6. Wykonanie usługi w ramach konserwacji oświetlenia drogowego musi nastąpić w ciągu 48
    godzin.
7. Wykonawca zobowiązuję się do zabezpieczenia ciągłości połączenia z Zamawiającym w zakresie
    powiadamiania go - faks, e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy o zgłoszonych awariach,
    uszkodzeniach, zleconej konserwacji, naprawie – całodobowo, a także zobowiązuje się do
    utrzymania sprawności technicznej sprzętu specjalistycznego (podnośniki samochodowe
    dopuszczone do pracy pod napięciem) umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenie o
    usterkach i awariach.
8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek utylizacji uszkodzonych źródeł światła.
9. W trakcie wykonywania konserwacji Zamawiający ma prawo zgłosić ustnie, telefonicznie,
    faksem, drogą elektroniczną usunięcia innych nieprawidłowości nie objętym wcześniejszym
    zleceniem z ich wykonaniem w ciągu tego samego dnia roboczego lub w dniu następnym.
10.Odbiory robót odbywać się będą w trakcie wykonywania zleceń, potwierdzone przez sołtysa
     danego sołectwa lub pracownika Urzędu Gminy Grajewo.
11.W przypadkach wymiany źródeł światła i ich ponownemu uszkodzeniu w okresie 12 miesięcy od
     wymiany, Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia bez ponoszenia kosztów ze
     strony Zamawiającego.

§ 2
1.Należność za wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego rozliczana będzie każdorazowo po
   jej wykonaniu wg zasady:
   - faktura ma wyszczególniać materiał jaki został wbudowany w miejscu zużytego, pracę sprzętu,
     pracę elektromontera z podaniem jednostki miary, jej ilości, cenę jedn. bez podatku, wartość bez
     podatku, stawkę VAT, podatek VAT, wartość z podatkiem.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie usługi, przelewem na rachunek bankowy
    Wykonawcy wskazany rachunkiem/fakturą, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
     Zamawiającego, prawidłowo wystawionego/ej i wyliczonego rachunku / faktury VAT wg danych:
    NABYWCA: Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, NIP 719-150-78-01,
    PŁATNIK, ODBIORCA: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo.

§ 3
Umowa zostaje zawarta na okres realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty jej podpisania do dnia 31.12.2018r.
§ 4

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 000,00zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
2. w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia awarii lub też konserwacji oświetlenia drogowego w terminie określonym w § 1 ust.5 i 6, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za zwłokę w wysokości 300,00zł za każdy dzień zwłoki.
2. Podstawą do naliczenia kary umownej określonej w § 4 ust.1b stanowić będzie notatka urzędowa
    sporządzona przez Przedstawiciela Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
3. Zamawiający płaci kary umowne w wysokości 10 000,00 zł brutto za odstąpienie od umowy z
    przyczyn lezących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem sytuacji określonych w atr. 145
    ustawy Pzp i § 6 ust. 1.
4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 5
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
- w razie nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,
- w przypadku przeniesienia wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego,
– w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o określonym powyżej zdarzeniu.

§ 6
Postanowienia końcowe
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw:
1. Kodeks cywilny;
2. Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy;
z obowiązującymi przepisami wykonawczymi.
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla zamawiającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 1 dla Wykonawcy,
- 2 dla Zamawiającego

§ 7
Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy jest:
– Załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy,
– Załącznik Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA